ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς – Πίνακας Συμμόρφωσης

Στοιχεία Προσφέροντος

Επωνυμία:	…………

Διεύθυνση:	…………

Τηλέφωνο:	…………

Fax:	…………

Email:	…………

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας

Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας - Μεζούρλο

Τ.Κ.41500,Λάρισα

Ημερομηνία:…………

Πράξη				«Αποκατάσταση αρχαίου θεάτρου Λάρισας – Φάση Ε’»

Κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5041781 (Κωδ. πράξης 2019ΕΠ00610014)

Διακήρυξη αριθ. 5/2022	Υποέργο 7: «Προμήθεια α)φαιόγκριζου μαρμάρου, β) πωρόλιθου»

Σύμφωνα με την παραπάνω Διακήρυξή σας, σας υποβάλλουμε την τεχνική προσφορά μας σύμφωνα με τον κάτωθι Πίνακα Συμμόρφωσης:

Στη στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη).

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει το τεκμηριωτικό υλικό (τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιήσεις, νόμιμα παραστατικά, εκθέσεις, καταλόγους, βεβαιώσεις κλπ) που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης. Το ως άνω τεκμηριωτικό υλικό επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Τεχνικής Προσφοράς – Πίνακα Συμμόρφωσης

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Πίνακα Συμμόρφωσης και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από τους όρους στον πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο.

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΑΙ/ΟΧΙ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α. ΦΑΙΟΓΚΡΙΖΟ ΜΑΡΜΑΡΟ |  |  |  |  |
| 1. | Χημική ανάλυση του πετρώματος | ΝΑΙ |  | Παραπομπή στις σχετικές εκθέσεις δοκιμών ή αποδεικτικό αίτησης διενέργειας τους |
| 2. | Πετρογραφική εξέταση κατά ΕΝ 12407 | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Φαινόμενη πυκνότητα κατά ΕΝ 1936 | ΝΑΙ |  |  |
| 4. | Ολικό και ανοικτό πορώδες κατά ΕΝ 1936 | ΝΑΙ |  |  |
| 5. | Αντοχή σε κάμψη: Δοκιμή αντοχής σε κάμψη υπό συγκεντρωμένο φορτίο κατά ΕΝ 12372. Εναλλακτικά, αντοχή σε κάμψη υπό σταθερή ροπή κατά ΕΝ 13161. | ΝΑΙ |  |  |
| 6. | Αντίσταση σε παγετό κατά ΕΝ 12371 | ΝΑΙ |  |  |
| 7. | Υδατοαπορρόφηση σε ατμοσφαιρική πίεση κατά ΕΝ 13755 | ΝΑΙ |  |  |
| 8. | Αντίσταση σε θερμικό αιφνιδιασμό κατά EN 14066 | ΝΑΙ |  |  |
| 9. | Υδατοαπορρόφηση λόγω τριχοειδούς κατά ΕΝ 1925 | ΝΑΙ |  |  |
| 10. | Αντοχή σε μονοαξονική θλίψη κατά EN 1926 | ΝΑΙ |  |  |
| Β. ΠΩΡΟΛΙΘΟΣ |  |  |  |  |
| 1. | Χημική ανάλυση του πετρώματος | ΝΑΙ |  | Παραπομπή στις σχετικές εκθέσεις δοκιμών ή αποδεικτικό αίτησης διενέργειας τους |
| 2. | Πετρογραφική εξέταση κατά ΕΝ 12407 | ΝΑΙ |  |  |
| 3. | Φαινόμενη πυκνότητα κατά ΕΝ 1936 | ΝΑΙ |  |  |
| 4. | Ολικό και ανοικτό πορώδες κατά ΕΝ 1936 | ΝΑΙ |  |  |
| 5. | Αντοχή σε κάμψη: Δοκιμή αντοχής σε κάμψη υπό συγκεντρωμένο φορτίο κατά ΕΝ 12372. Εναλλακτικά, αντοχή σε κάμψη υπό σταθερή ροπή κατά ΕΝ 13161. | ΝΑΙ |  |  |
| 6. | Αντίσταση σε παγετό κατά ΕΝ 12371 | ΝΑΙ |  |  |
| 7. | Υδατοαπορρόφηση σε ατμοσφαιρική πίεση κατά ΕΝ 13755 | ΝΑΙ |  |  |
| 8. | Αντίσταση σε θερμικό αιφνιδιασμό κατά EN 14066 | ΝΑΙ |  |  |
| 9. | Υδατοαπορρόφηση λόγω τριχοειδούς κατά ΕΝ 1925 | ΝΑΙ |  |  |
| 10. | Αντοχή σε μονοαξονική θλίψη κατά EN 1926 | ΝΑΙ |  |  |
| Γ. ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ |  |  |  |  |
| 1. | Ο οικονομικός φορέας θα Συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι | ΝΑΙ |  | Υπεύθυνη Δήλωση Συμμόρφωσης (βλ. Παράρτημα V) |
| 2. | Ο οικονομικός φορέας απαιτείται να επισκεφθεί το μνημείο ώστε να λάβει γνώση των αρχαίων υλικών και των απαιτήσεων του έργου | ΝΑΙ |  | Υπεύθυνη Δήλωση Επίσκεψης (βλ. Παράρτημα IV) |
| 3. | Ο οικονομικός φορέας δηλώνει το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει | ΝΑΙ |  | Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 συμπληρωμένη σχετικά |

Η υποβαλλόμενη προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον οικονομικό φορέα για διάστημα 12 μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

Η υποβαλλόμενη προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον οικονομικό φορέα για διάστημα 12 μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.

Ο προσφέρων

(Υπογραφή & σφραγίδα της εταιρείας)

(Ονοματεπώνυμο & ιδιότητα στην εταιρεία)